Załącznik nr 1

do

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

# OFERTA

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na Dostawę kamery termowizyjnej z obiektywem, 
w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.; Nr sprawy: BA-421-12-4/2018

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto:	…………………………………………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

w tym 23 % podatku VAT, w wysokości: ……………………………… PLN

czyli netto: ………………………………………………… PLN

- Model i producent oferowanej kamery termowizyjnej z obiektywem: ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

- Specyfikacja oferowanej kamery termowizyjnej:

| Cecha | Minimalne wymagania | Oferowany produkt* |
| --- | --- | --- |
| Rozdzielczość detektora podczerwieni (piksele) | minimum 450 x 300 |  |
| Obiektyw – ogniskowa | nie mniej niż f=15 mm, nie więcej niż f=20 mm |  |
| Obiektyw – pole widzenia | w granicach między 15° a 25° |  |
| Czułość termiczna | nie więcej niż 0,04°C |  |
| Zakres mierzonych temperatur | od -20°C do +100°C |  |
| Liczba czujników pomiarowych | nie mniej niż 100 000 |  |
| Liczba punktów pomiarowych | nie mniej niż 3 |  |
| Laserowy wskaźnik odległości | Tak | tak/nie |
| Pomiar obszaru mierzonego | Tak | tak/nie |
| Maksymalny ciężar kamery bez obiektywu | 1000g |  |
| Minimalny okres gwarancji | 24 m-ce od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  |

* wypełnić lub skreślić odpowiednie

- Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem – zapytaniem ofertowym wraz z załączonymi do niego dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)