Załącznik nr 1

do

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

# OFERTA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

REGON: ……………………………………… 	NIP: …………………………………………………

Internet: http://.………………………………… 	e-mail: ………………………………..……….

tel. ……………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe pn. „Dostawa wirówki próżniowej CHRIST RVC, Eppendorf lub równoważnej”.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

za cenę ryczałtową:

brutto:	…………………………………………………………………………… PLN

w tym podatek VAT, w wysokości: ……………………………… PLN

czyli netto: ………………………………………………… PLN

- Model i producent: …………………………………………………………………………………………

- Specyfikacja oferty:

| Parametry techniczne | Minimalne/maksymalne | Oferowany produkt* |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | 30x0.2 ml/30x15 ml | ………………… |
| Zakres temperatury grzania | -80°C/+80°C | ………………… |
| Rozdzielczość wskazań temperatury | 0,1°C | ………………… |
| Czas grzania wstępnego | 5-99 min | ………………… |
| Czas grzania | 1 min – 200 h lub ∞ | ………………… |
| Czas wirowania | 1 min – 200 h lub ∞ | ………………… |
| Zakres prędkości wirowania | 100 - 1750 obr/min | ………………… |
| Waga | do 45 kg | ………………… |
| Wymiary S x G x W | Max 400 x 560 x 350 mm | ………………… |
| Poziom hałasu | Max 49 dB (A) | ………………… |
| Normy i dyrektywy: | Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE lub równoważna Certyfikaty CoA i ISO | spełnia/nie spełnia* |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, cena powinna zawierać wymagane przeglądy gwarancyjne | spełnia/nie spełnia* |

* wypełnić lub skreślić odpowiednie

- Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że dostarczany przez nas przedmiot umowy jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.

- Oświadczamy, iż dysponujemy kadrą i wyposażeniem oraz posiadamy doświadczenie umożliwiające nam prawidłowe i terminowe realizacje zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załączonymi do niego dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

- Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn. „Dostawa wirówki próżniowej CHRIST RVC, Eppendorf lub równoważnej”.

………………………………………………………

(podpis elektroniczny lub podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)