[image: image1.png]> 4 Fundusze

; H Unia Europejska
Europejskie ng;lfgospollta | 0Z w: RCI N Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa - [ Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 1

do 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków
OFERTA

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa i adres Dostawcy)
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe pn. Dostawa skanera płaskiego A3; Nr sprawy: DA-272-2/2021
1. Oferujemy dostawę 1 szt. skanera płaskiego A3 za cenę:
brutto:
…………………………………………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

w tym 23% podatku VAT, w wysokości: ……………………………… PLN

czyli netto: ………………………………………………… PLN

Model i producent skanera: ………………………………………………………………………………
Specyfikacja:
	Wyposażenie/ parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany produkt*

	Obszar skanowania
	Maksimum 420x297 mm z możliwością skanowania zasobów formatu A6.
	tak/nie

	Maksymalna grubość skanowanego obiektu
	Skaner musi umożliwiać skanowanie obiektów o grubości nie mniejszej niż 10 mm.
	nie mniejsza niż ……… mm

	System oświetlenia
	Źródło światła oparte na technologii diodowej, włączane automatycznie tylko na czas skanowania, wiązka świetlna poruszająca się pod skanowanym obiektem podczas procesu skanowania, oświetlająca tylko aktualnie skanowany fragment dokumentu, pozwalająca na skanowanie głęboko zszytych dokumentów bez widocznych na skanach odbić, cieni i refleksów, 
	tak/nie

	Wydajność skanowania
	Jednoczesne skanowanie i zapisywanie plików, możliwość skanowania wybranego obszaru.
	tak/nie

	Szybkość skanowania
	Monochromatyczny 4 s/stronę 

Kolor: 4 s/stronę 

Rozmiar: A3, Rozdzielczość: 200/300 dpi, monochromatyczny 0,4 ms/wiersz 

Kolor: 0,4 ms/wiersz pomiar 

Rozmiar: A3, Rozdzielczość: 200/300 dpi.
	tak/nie

	Głębia kolorów
	Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, 

Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny.
	tak/nie

	Rozdzielczość optyczna
	Maksymalna rozdzielczość optyczna, nie mniejsza niż 600dpi x 600dpi na całym obszarze skanowania formatu A3.
	nie mniejsza niż ………………………

	Funkcje
	Wstępnie zdefiniowane ustawienia; automatyczny podział na obszary; automatyczna korekta położenia ukośnego; automatyczne wykrywanie trybu czarno-białego i kolorowego. Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), automatyczny obrót obrazu. Poprawa tekstu, wygładzenie krawędzi, ulepszona funkcja obcinania w celu automatycznego dopasowania wielkości. Maskowanie nieostrości, derasteryzacja, dzielenie dokumentów w poziomie i w pionie. Korekcja grzbietu książki, automatyczne tworzenie folderów, rozpoznawanie kodu kreskowego, obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B.
	tak/nie

	Formaty edycji
	JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A.
	tak/nie

	Funkcje kompresji pliku
	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF.
	tak/nie

	Zaawansowana integracja dokumentu
	Skanowanie do e-maila, skanowanie na FTP, skanowanie do drukowania, skanowanie do katalogu.
	tak/nie 

	Złącza
	Złącze USB 2.0 typu B, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (opcja).
	tak/nie

	Obsługa skanera
	Dotykowy panel sterujący oraz poprzez funkcje 
w oprogramowaniu.
	tak/nie

	Zawartość zestawu
	Kabel zasilający, instrukcja montażu, oprogramowanie (CD), kabel USB, karta gwarancyjna.
	tak/nie

	Gwarancja
	Minimum 12-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
	……………… m-cy 


* wypełnić lub skreślić odpowiednie

2. Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu realizacji zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załączonymi do niego dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).
………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu

Dostawcy)

PAGE  

[image: image1.png]