Załącznik nr 1

do

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

# OFERTA

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na Dostawę 1 szt. komory klimatycznej /fitotronowej/, w ramach projektu nr 2017/25/B/NZ8/01852, „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Nr sprawy: DA-272-9/20.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto:	…………………………………………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

w tym …% podatku VAT, w wysokości: ……………………………… PLN

czyli netto: ………………………………………………… PLN

- Model i producent oferowanej komory klimatycznej /fitotronowej/: ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

- Specyfikacja oferowanej komory klimatycznej /fitotronowej/:

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Oferowany produkt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komora fitotronowa o pojemności ok. 600 l. | ………… l |
| 2. | Pojemność użytkowa min. 400 l. | ………… l |
| 3. | Minimalne wymiary wewnętrzne komory (szer. × wys. × głęb.) 600 × 1300 × 650 mm | ……… x ……… x ……… mm |
| 4. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. × wys. × głęb.) 850 × 2000 × 1150 mm | ……… x ……… x ……… mm |
| 5. | Oświetlenie: 2 panele oświetleniowe, światło optymalne do hodowli zwierząt bezkręgowych, barwa światła 840 | tak/nie |
| 6. | Możliwość zmiany pozycji paneli oświetleniowych | tak/nie |
| 7. | Panele oświetleniowe montowane bez konieczności użycia stelaży | tak/nie |
| 8. | Panele oświetleniowe z możliwością uzyskania maksymalnej jednorodności oświetlenia w całej komorze | tak/nie |
| 9. | Min. 2 półki o nośności min. 30 kg | tak/nie |
| 10. | Przepływ powietrza w obrębie komory z regulacją pracy wentylatora | tak/nie |
| 11. | Komora wyposażona w układ grzania i chłodzenia, elementy grzejące/chłodzące odizolowane od ściany komory | tak/nie |
| 12. | Układ chłodzenia kompresorowy | tak/nie |
| 13. | Ultradźwiękowy układ nawilżania | tak/nie |
| 14. | Port boczny | tak/nie |
| 15. | Szklane drzwi wewnętrze, ze szkła odpornego na zniszczenie | tak/nie |
| 16. | Drzwi zewnętrzne pełne podwójne | tak/nie |
| 17 | Zakres temperatury z włączonym oświetleniem 10 °C – 50 °C | ……°C do ……°C |
| 18. | Regulacja wilgotności 10-85% RH | tak/nie |
| 19. | Czujnik wilgotności | tak/nie |
| 20. | Jednorodność temperatury niezależnie od oświetlenia nie gorsza niż +/- 0.5 °C | tak/nie |
| 21. | Stabilność temperatury niezależnie od oświetlenia nie gorsza niż +/- 0.1 °C | tak/nie |
| 22. | Możliwość uzyskania 85% RH przy 30 °C | tak/nie |
| 23. | Masa urządzenia nie wyższa niż 200 kg, preferowane urządzenie na kołach | tak/nie |
| 24. | Zasilanie 230V/50Hz | tak/nie |
| 25. | Ochrona nadtemperaturowa klasy 3.3 | tak/nie |
| 26. | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD | tak/nie |
| 27. | Możliwość wysyłania alarmów na telefon komórkowy | tak/nie |
| 28. | # Sterownik z funkcją wprowadzania programów tygodniowych, dzień/noc, zegar czasu rzeczywistego | tak/nie |
| 29. | # Wykonawca powinien świadczyć usługi serwisowe autoryzowane gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie Polski | # tak/nie |
| 30. | # Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody składający się z kanistrów na wodę świeżą i ścieki po min. 20 l. z całym okablowaniem i pompą. | # tak/nie |
| 31. | # Stan urządzenia: fabrycznie nowe | # tak/nie |
| 32. | # Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia: szkolenie dla maksymalnie 3 osób, w siedzibie Zamawiającego (Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, pokój 60) | # tak/nie |
| 33. | # Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce od dnia podpisania protokołu odbioru | # …… m-ce |

* wypełnić lub skreślić odpowiednie

- Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem – zapytaniem ofertowym wraz z załączonymi do niego dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)