Kraków, dnia 10 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: DA-272-9/20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn. Dostawa 1 szt. komory klimatycznej /fitotronowej/

w ramach projektu nr 2017/25/B/NZ8/01852, „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Zamawiający: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą: al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. +48 12 632 22 21; NIP: 6750001917; REGON: 000326291, e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Opis przedmiotu i wielkości zamówienia:

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 2017/25/B/NZ8/01852, „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 1 szt. komory klimatycznej o następującej specyfikacji:

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK |
| --- | --- |
| 1. | Komora fitotronowa o pojemności ok. 600 l. |
| 2. | Pojemność użytkowa min. 400 l. |
| 3. | Minimalne wymiary wewnętrzne komory (szer. × wys. × głęb.) 600 × 1300 × 650 mm |
| 4. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. × wys. × głęb.) 850 × 2000 × 1150 mm |
| 5. | Oświetlenie: 2 panele oświetleniowe, światło optymalne do hodowli zwierząt bezkręgowych, barwa światła 840 |
| 6. | Możliwość zmiany pozycji paneli oświetleniowych |
| 7. | Panele oświetleniowe montowane bez konieczności użycia stelaży |
| 8. | Panele oświetleniowe z możliwością uzyskania maksymalnej jednorodności oświetlenia w całej komorze |
| 9. | Min. 2 półki o nośności min. 30 kg |
| 10. | Przepływ powietrza w obrębie komory z regulacją pracy wentylatora |
| 11. | Komora wyposażona w układ grzania i chłodzenia, elementy grzejące/chłodzące odizolowane od ściany komory |
| 12. | Układ chłodzenia kompresorowy |
| 13. | Ultradźwiękowy układ nawilżania |
| 14. | Port boczny |
| 15. | Szklane drzwi wewnętrze, ze szkła odpornego na zniszczenie |
| 16. | Drzwi zewnętrzne pełne podwójne |
| 17. | Zakres temperatury z włączonym oświetleniem 10 °C – 50 °C |
| 18. | Regulacja wilgotności 10-85% RH |
| 19. | Czujnik wilgotności |
| 20. | Jednorodność temperatury niezależnie od oświetlenia nie gorsza niż +/- 0.5 °C |
| 21. | Stabilność temperatury niezależnie od oświetlenia nie gorsza niż +/- 0.1 °C |
| 22. | Możliwość uzyskania 85% RH przy 30 °C |
| 23. | Masa urządzenia nie wyższa niż 200 kg, preferowane urządzenie na kołach |
| 24. | Zasilanie 230V/50Hz |
| 25. | Ochrona nadtemperaturowa klasy 3.3 |
| 26. | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD |
| 27. | Możliwość wysyłania alarmów na telefon komórkowy |
| 28. | Sterownik z funkcją wprowadzania programów tygodniowych, dzień/noc, zegar czasu rzeczywistego |
| 29. | # Wykonawca powinien świadczyć usługi serwisowe autoryzowane gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie Polski |
| 30. | # Zewnętrzny zestaw podłączeniowy wody składający się z kanistrów na wodę świeżą i ścieki po min. 20 l. z całym okablowaniem i pompą. |
| 31. | Stan urządzenia: fabrycznie nowe |
| 32. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia: szkolenie dla maksymalnie 3 osób, w siedzibie Zamawiającego (Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, pokój 60) |
| 33. | Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce od dnia podpisania protokołu odbioru |

- Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni  od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane): Zamawiający nie stawia warunków udziału 
w postępowaniu.

- Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena brutto (C) = 100%

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:

C = CN/CB x 100,

C - liczba punktów badanej oferty

CN  - cena brutto najniższa spośród ważnych ofert;

CB - cena brutto oferty badanej spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów: 100,00

- Warunki realizacji zamówienia (np. miejsce dostawy, warunki płatności, okres gwarancji): Zgodnie 
z projektem umowy stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- Oferty należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania - formularzem ofertowym;

- Oferty należy składać do dnia 19.06.2020 r. na adres e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informacja o wyniku postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego i przesłany pocztą elektroniczną do Dostawców, którzy złożą ofertę.

- Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu dr hab. inż. Szymon Śniegula, e-mail: sniegula@iop.krakow.pl, tel.: +48 12 370 35 22.

- Załączniki:

- Formularz ofertowy;

- Projekt umowy;

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.