Kraków, dnia 21 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: DA-272-9/1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn. Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek

w ramach projektu nr 2017/26/D/NZ8/00606; pt. „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Zamawiający: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą: al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. +48 12 632 22 21; NIP: 6750001917; REGON: 000326291, e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Opis przedmiotu i wielkości zamówienia:

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 2017/26/D/NZ8/00606; pt. „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Instytutu Nauk o Środowisku UJ (30-386 Kraków, ul. Gronostajowa 7) 1 szt. wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek o następującej specyfikacji:

| Cecha/wymagania | Minimalne/maksymalne parametry |
| --- | --- |
| Metody detekcji: | Fluorescencja, luminescencja, absorbancja UV/Vis – monochromator lub filtry |
| Metody pomiarów: | Odczyt od góry i od dołu płytki, pomiary endpoint i kinetyczne, skanowanie dołka |
| Formaty mikropłytek: | 6-384-dołkowe |
| Wybór długości fali: | Filtry optyczne dopasowane do metod pomiarowych, monochromator o spektrum w zakresie co najmniej 220-900 nm |
| Wytrząsanie: | Liniowe, orbitalne z siłą i czasem programowanym przez użytkownika |
| Kontrola temperatury [°C]: | Precyzyjna kontrola temperatury co najmniej do +45 |
| Inne: | Pomiary próbek z objętości min. 2 µl |
| Oprogramowanie: | Wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania pozwalający na pełną kontrolę urządzenia i obliczenia (przetwarzanie danych) dla systemu Windows - 5 licencji oprogramowania |
| Minimalny okres gwarancji: | min. 24 m-ce od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |
| Szkolenie | W zakresie obsługi urządzenia, co najmniej 4 godzinne dla maksymalnie 5 osób, w siedzibie Instytutu Nauk o Środowisku UJ (30-386 Kraków, ul. Gronostajowa 7) |

- Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2019 r.

- Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane): Zamawiający nie stawia warunków udziału 
w postępowaniu.

- Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena brutto (C) – znaczenie 100 %

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:

C = CN/CB x 100,

C - liczba punktów badanej oferty

CN  - cena brutto najniższa spośród ważnych ofert;

CB - cena brutto oferty badanej spośród ważnych ofert;

- Warunki realizacji zamówienia (np. miejsce dostawy, warunki płatności, okres gwarancji): Zgodnie 
z projektem umowy stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- Oferty należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania - formularzem ofertowym;

- Oferty należy składać do dnia 30.08.2019 r. na adres e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informacja o wyniku postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego i przesłany pocztą elektroniczną do Dostawców, którzy złożą ofertę.

- Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Pani dr hab. Agnieszka Bednarska, mail: bednarska@iop.krakow.pl, tel.  +48606158787.

- Załączniki:

- Formularz ofertowy;

- Projekt umowy;

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.