Kraków, dnia 19 czerwca 2019 r.

Znak sprawy: DA-272-8/19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn. Dostawa zestawu do nawigacji satelitarnej z dokładnością submetrową w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Zamawiający: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą: al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. +48 12 632 22 21, NIP: 6750001917; REGON: 000326291, e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Opis przedmiotu i wielkości zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu do nawigacji satelitarnej wykonujący pomiary z dokładnością poniżej 1 m zawierający odbiornik satelitarny oraz kontroler z oprogramowaniem, o następującej specyfikacji (minimalne lub maksymalne parametry):

| Właściwości elementów zestawu |  |
| --- | --- |
| Odbiornik: | - możliwość odbioru przynajmniej 40 kanałów satelitarnych; - odbiór sygnałów: GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1, BeiDou B1, SBAS; - zgodność z usługą KODGIS ASG-EUPOS; - minimalne dokładności pomiaru w trybie DGPS: 75 cm; - obsługa formatów danych: RTCM 3.1 i 3.2 - komunikacja z kontrolerem przez Bluetooth wersji przynajmniej 2.0 - temperatura pracy obejmujący zakres od -20°C do +50°C, - odporność na pył wodę potwierdzona normą IP65, - odporność na upadek z wysokości przynajmniej 1,2 m - waga: maksymalnie 200 g, - wymiary (długość x szerokość x wysokość): nie więcej niż 120 x 70 x 30 mm - czas pracy na baterii przynajmniej przez 10 godzin |
| Kontroler: | - procesor o częstotliwości taktowania przynajmniej 2,2 GHz; - system operacyjny Windows 10; - co najmniej 128 GB pamięci wewnętrznej na dysku typu SSD; - komunikacja: Bluetooth, modem GSM/GPRS/LTE i WiFi; - kolorowy dotykowy wyświetlacz pojemnościowy o przekątnej co najmniej 8” czytelny w słońcu (przynajmniej 600 nitów), rozdzielczość minimum 1280x800 pikseli; - wbudowany odbiornik GPS; - norma pyło- i wodoszczelności: minimum IP65; - gwarancja przynajmniej 18 miesięcy; - dostęp do usługi KODGIS ASG-EUPOS przynajmniej przez 18 miesięcy - bateria wymienna podczas pracy o pojemności min. 5 000 mAh, - dodatkowa bateria o pojemności przynajmniej 10 000 mAh wraz z zewnętrzna ładowarką; - ładowarka samochodowa z uchwytem umożliwiającym montaż w samochodzie - uchwyt na rękę do kontrolera - aktywny rysik do ekranu - pokrowiec na kontroler |
| Oprogramowanie: | - kompatybilne z dostarczonym odbiornikiem; - w polskiej wersji językowej z instrukcją użytkowania w języku polskim; - obsługa systemów GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i SBAS oraz poprawek KODGIS ASG-EUPOS; - licencja pływająca pozwalająca na logowanie się na różnych urządzeniach (przynajmniej jedno urządzenie aktywne podczas pojedynczego logowania); - możliwość eksportu warstw wektorowych i tabelarycznych używanych w projekcie do zasobów Google Drive, OneDrive i Dropbox; - możliwość importu warstw wektorowych i tabelarycznych używanych w projekcie z zasobów Google Drive, OneDrive i Dropbox - możliwość wyboru zdefiniowanego w programie układu odniesienia/odwzorowania w tym m.in.: WGS84, PUWG1992, PUWG2000; - pomiar punktowy, liniowy, i poligonowy z możliwością wyboru techniki pomiaru (ciągły, uśredniony; możliwość zdefiniowania liczby pomiarów do uśrednienia); - możliwość importu i eksportu plików przynajmniej w następujących formatach: pliki projektowe i mapowe (TXJ, KML), pliki wektorowe (SHP, DXF), pliki rastrowe (TIF, JPG, PNG), pliki tekstowe i tabelaryczne: (TXT, CVS); - możliwość tworzenia i używania list kodów bezpośrednio w aplikacji oraz importu słownika kodów z pliku tekstowego - automatyczne uzupełnianie zdefiniowanych pól w tabeli atrybutów warstwy - możliwość dodania zdjęć jako atrybutu obiektu w warstwie pomiarowej, - możliwość wczytania modelu geoidy niwelacyjnej dla obszaru Polski, - możliwość zdefiniowania i użycia dowolnego serwisu WMS (Web map Service) w tym serwisów WMS z zasobów geoportal.gov.pl, - możliwość zdefiniowania i użycia serwera TMS (Tile Map Server). Minimum: Open Street Map i Bing Maps |

- Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane): Zamawiający nie stawia warunków udziału 
w postępowaniu.

- Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena brutto (C) – znaczenie 100 %

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:

C = CN/CB x 100,

C - liczba punktów badanej oferty

CN  - cena brutto najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert;

CB - cena brutto oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert;

- Warunki realizacji zamówienia (np. miejsce dostawy, warunki płatności, okres gwarancji): Zgodnie 
z projektem umowy stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego zapytania.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- Oferty należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania - formularzem ofertowym;

- Oferty należy składać do dnia 28.06.2019 r. na adres e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informacja o wyniku postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany pocztą elektroniczną do Dostawców, którzy złożą ofertę.

- Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Olejniczak pod numerem telefonu +48 12 370 35 11 lub mailowo: olejniczak@iop.krakow.pl.

- Załączniki:

- Formularz ofertowy dla zadania nr 1;

- Projekt umowy;

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.